## Slide 1: Citizen science en geluid
Nick Mabjaia, RIVM
nick.mabjaia@rivm.nl
Notes: Doel: idee hebben van wat mogelijk is ogv burgermetingen geluid + wat te verwachten v geluidmeters + toepassingen CS geluid

## Slide 2: Citizen science en geluid
Achtergrond
Smartphones
Zelfbouwgeluidmeters
Meetdoelen
CS belevingsonderzoek
Samenvatting
Notes: Doel: gevoel geven van wat mogelijk is ogv burgermetingen geluid + wat te verwachten v geluidmeters + voorbeelden toepassing CS geluid

## Slide 3: Intro: Omgevingsgeluid = gezondheidsrisico
Impact op fysieke & mentale gezondheid
Bevolkingsgroei in steden
Wetgeving -> berekeningen jaargemiddeld
Bron:CBS
Notes: Welzijn
Groeiende zorg
Bevolkingsgroei in steden -> gezondheidsrisico van toekomst

## Slide 4: Intro: zelf geluid meten
  Citizen Science
samenmeten.rivm.nl

## Slide 5: Intro: zelf geluid meten
  Citizen Science
  Techniek beter en goedkoper
samenmeten.rivm.nl

## Slide 6: Intro: zelf geluid meten
  Citizen Science
  Techniek beter en goedkoper
  Democratisering van data
samenmeten.rivm.nl

## Slide 7: Intro: zelf geluid meten
  Citizen Science
  Techniek beter en goedkoper
  Democratisering van data
samenmeten.rivm.nl

## Slide 8: Citizen science en geluid
Achtergrond
Smartphones
Zelfbouwgeluidmeters
Meetdoelen
CS belevingsonderzoek
Samenvatting

## Slide 9: Smartphones: nauwkeurigheid
Frequenties
Geluidniveaus
samenmeten.rivm.nl

## Slide 10: Smartphones: nauwkeurigheid
Frequenties √
Geluidniveaus
samenmeten.rivm.nl

## Slide 11: Smartphones: nauwkeurigheid
Frequenties √
Geluidniveaus ?
samenmeten.rivm.nl

## Slide 12: Smartphones: nauwkeurigheid
Frequenties √
Geluidniveaus ?
  Kalibratie
  Microfoon/processing/app
samenmeten.rivm.nl

## Slide 13: Smartphones: nauwkeurigheid
Frequenties √
Geluidniveaus ?
  Kalibratie
  Microfoon/processing/app
samenmeten.rivm.nl
Notes: kattenverjager

## Slide 14: Smartphones: LFG meten met iphones
Laagfrequent geluid (LFG)
  <= 100 Hz
GGD pilot 2024
Gehinderde meet zelf
LFG aanwezig?
samenmeten.rivm.nl

## Slide 15: Smartphones: Nationale Geluidmeetdag
24 april 2024
Smartphone App Klankbord
3000 metingen
samenmeten.rivm.nl

## Slide 16: Smartphones: Nationale Geluidmeetdag
24 april 2024
Smartphone App Klankbord
3000 metingen
Geluidniveaus
samenmeten.rivm.nl

## Slide 17: Smartphones: Nationale Geluidmeetdag
samenmeten.rivm.nl
24 april 2024
Smartphone App Klankbord
3000 metingen
Geluidniveaus
App: https://www.nationalegeluidmeetdag.nl/app/
Metingen: https://samenmeten.rivm.nl/nationalegeluidmeetdag/

## Slide 18: Smartphones: Nationale Geluidmeetdag
samenmeten.rivm.nl
24 april 2024
Smartphone App Klankbord
3000 metingen
Geluidniveaus
Beleving
App: https://www.nationalegeluidmeetdag.nl/app/
Metingen: https://samenmeten.rivm.nl/nationalegeluidmeetdag/

## Slide 19: Citizen science en geluid
Achtergrond
Smartphones
Zelfbouwgeluidmeters
Meetdoelen
CS belevingsonderzoek
Samenvatting

## Slide 20: Zelfbouwgeluidmeters: getest
DIY geluidmeters
Praktijksituatie
Referentie: klasse 1
Ruim 6 maanden
Notes: * Meetresultaten openbaar

## Slide 21: Deelnemende geluidmeters
Waag FutureLab
Hart van Alkmaar
WBBSVB
RIVM
Sensor.Community
Notes: Waag:
  LoRa
  Openbaar software & instructies

## Slide 22: Deelnemende geluidmeters
Waag FutureLab
Hart van Alkmaar
WBBSVB
RIVM
Sensor.Community
Notes: HvA samenwerking Junior IoT
  Veel zorg zelf ontworpen analoge signaalverwerking
  Andere milieufactoren: temp, luchtdr, lux, ea

## Slide 23: Deelnemende geluidmeters
Waag FutureLab
Hart van Alkmaar
WBBSVB
RIVM
Sensor.Community
Notes: Wij Bouwen Betaalbare Sensoren Voor Burgers:
  Veel functionaliteit
  Patroonherkenning, audio, kalibratiemethode

## Slide 24: Deelnemende geluidmeters
Waag FutureLab
Hart van Alkmaar
WBBSVB
RIVM
Sensor.Community
Notes: RIVM: v CS onderzoek beleving LFG

## Slide 25: Deelnemende geluidmeters
Waag FutureLab
Hart van Alkmaar
WBBSVB
RIVM
Sensor.Community
Notes: Organisatie vrijwillligers
DR: Kalibratie metaal, 3d geprint, luchtkwaliteit
TD: Zelfde, microfoon ver weg
LINX: 50 getest en gebruikt

## Slide 26: Deelnemende geluidmeters
Waag FutureLab
Hart van Alkmaar
WBBSVB
RIVM
Sensor.Community
Notes: Automatisch op kaart

## Slide 27: Demo geluidmetingen zelfbouwgeluidmeter
  SamenMeten dataportaal
samenmeten.rivm.nl
Notes: * Meetresultaten openbaar

## Slide 28: Stabiliteit en gebruik
Alle blijven goed online
Verschillen in gebruiksgemak

## Slide 29: Meetafwijking gemiddeld
www.rivm.nl/publicaties/vergelijkende-metingen-met-betaalbare-zelfbouwgeluidmeters
Notes: Laeq
5min
Zonder kalibratie
5% en 95% kwantielen

## Slide 30: Meetafwijking gemiddeld
Heel goed!
www.rivm.nl/publicaties/vergelijkende-metingen-met-betaalbare-zelfbouwgeluidmeters
Notes: Laeq
5min
5% en 95% kwantielen

## Slide 31: Meetafwijking gemiddeld
www.rivm.nl/publicaties/vergelijkende-metingen-met-betaalbare-zelfbouwgeluidmeters
Notes: Laeq
5min
5% en 95% kwantielen

## Slide 32: Lange termijn patronen

## Slide 33: Lange termijn patronen

## Slide 34: Invloed meteo
regen
Notes: Laeq
5min
5% en 95% kwantielen

## Slide 35: Invloed meteo
Notes: 14
Oplossing:
  Membraan
  Waterdichte MEMS

## Slide 36: Lineariteit
Electret
Notes: Laeq
5min
5% en 95% kwantielen

## Slide 37: Lineariteit
Electret MEMS

## Slide 38: Tertsbanden

## Slide 39: Tertsbanden

## Slide 40: Tertsbanden – windbol

## Slide 41: Tertsbanden

## Slide 42: Citizen science en geluid
Achtergrond
Smartphones
Zelfbouwgeluidmeters
Meetdoelen
CS belevingsonderzoek
Samenvatting

## Slide 43: Meetdoelen
Notes: Laeq
5min
Zonder kalibratie
5% en 95% kwantielen

## Slide 44: Citizen science en geluid
Achtergrond (Geluid, CS)
Smartphones
Zelfbouwgeluidmeters
Meetdoelen
CS belevingsonderzoek
Samenvatting

## Slide 45
28 geluidmeters + vluchtdata + app vragenlijsten
Belevingsonderzoek: Schiphol
Notes: * Meetdata openbaar

## Slide 46
28 geluidmeters + vluchtdata + app vragenlijsten
Belevingsonderzoek: Schiphol
Notes: * Meetdata openbaar

## Slide 47
28 geluidmeters + vluchtdata + app vragenlijsten
Belevingsonderzoek: Schiphol
Notes: * Meetdata openbaar

## Slide 48
28 geluidmeters + vluchtdata + app vragenlijsten
Belevingsonderzoek: Schiphol
Notes: * Meetdata openbaar

## Slide 49
28 geluidmeters + vluchtdata + app vragenlijsten
Belevingsonderzoek: Schiphol
Notes: * Meetdata openbaar

## Slide 50
28 geluidmeters + vluchtdata + app vragenlijsten
  Website:https://www.vliegtuiggeluid.nl/projecten/samen-meten-van-vliegtuiggeluid
  Rapport: https://www.rivm.nl/publicaties/samen-meten-aan-geluid-en-beleving-rond-luchthaven-schiphol-verkennend-citizen-science
Belevingsonderzoek: Schiphol
Notes: * Meetdata openbaar

## Slide 51
Voorbeeld: Ochtend in Zwanenburg
De deelnemer vulde ochtendvragenlijst in
64 vliegtuigpassages, 21 per uur
Stippellijn: koppeling geluidevent = vlucht
Belevingsonderzoek: Schiphol

## Slide 52
Belevingsonderzoek: Schiphol
Korte termijn hinder
Dosis-Respons curves
Belangrijke indicatoren:
  SEL x L95
  NA75 x aantal/uur
  NA60

## Slide 53: Belevingsonderzoek: America
20 geluidmeters
Notes: Samen meetplan opgesteld
Meetsituaties divers:
voor/achterkant
Binnen vs buiten

## Slide 54: Belevingsonderzoek: America
20 geluidmeters
Notes: Samen meetplan opgesteld
Meetsituaties divers:
voor/achterkant
Binnen vs buiten

## Slide 55
20 geluidmeters + app vragenlijsten
Belevingsonderzoek: America
Notes: Samen meetplan opgesteld
Meetsituaties divers:
voor/achterkant
Binnen vs buiten

## Slide 56: Belevingsonderzoek: America
20 geluidmeters + app vragenlijsten
Geen treinen door werkzaamheden
Normale nacht
Notes: Samen meetplan opgesteld
Meetsituaties divers:
voor/achterkant
Binnen vs buiten

## Slide 57: Belevingsonderzoek: America
20 geluidmeters + app vragenlijsten
Notes: Samen meetplan opgesteld
Meetsituaties divers:
voor/achterkant
Binnen vs buiten

## Slide 58: Belevingsonderzoek: America
20 geluidmeters + app vragenlijsten
  Rapport: https://www.rivm.nl/nieuws/burgerwetenschap-geeft-in-america-meer-inzicht-in-hinder-treinverkeer
Notes: Samen meetplan opgesteld
Meetsituaties divers:
voor/achterkant
Binnen vs buiten

## Slide 59: Belevingsonderzoek: America
www.atlasleefomgeving.nl/thema/geluid-in-je-omgeving/treinverkeer
Notes: * Meetresultaten openbaar

## Slide 60: Belevingsonderzoeken: ervaringen
Burgers unieke bron kennis en inzichten
Potentieel relaties verbeteren
Inzicht in lokale situatie
Hinder acuut/korte termijn in beeld

## Slide 61: Citizen science en geluid
Achtergrond
Smartphones
Zelfbouwgeluidmeters
Meetdoelen
CS belevingsonderzoek
Samenvatting

## Slide 62: Samenvatting
Zelf geluid meten is mogelijk
Zelfbouwgeluidmeters kunnen heel goed presteren
Meetdoel
Korte termijn beleving
samenmeten.rivm.nl
sensor.community
nick.mabjaia@rivm.nl
Geluidmeters: www.rivm.nl/publicaties/vergelijkende-metingen-met-betaalbare-zelfbouwgeluidmeters
America: https://www.rivm.nl/nieuws/burgerwetenschap-geeft-in-america-meer-inzicht-in-hinder-treinverkeer
Schiphol: https://www.rivm.nl/publicaties/samen-meten-aan-geluid-en-beleving-rond-luchthaven-schiphol-verkennend-citizen-science